# Kraków, dnia 18 grudnia 2015 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót remontowych w zakresie wykonania remontu w Domu Studenckim /Nowy Żaczek/, położonym przy al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków, zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarem 
i rysunkami.

# PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśnień, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

Oprawy oświetleniowe - występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem.
Wg projektu: PB E-18 branży elektrycznej:

| A-129szt | En-35szt | AW2-32szt |
| --- | --- | --- |
| B-87szt | F-21szt | AW3-2szt |
| C-94szt | F1-42szt | EW1-47szt |
| D-37szt | AW1-45szt | EW2-7szt |
| E-83szt |  |  |

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia,  iż zgodnie z projektem i zawartym w nim zestawieniem  materiałów (3.2 Instalacje korytarzy, kuchni, łazienek 3.2.1 Oprawy), należy uwzględnić  przy przygotowywaniu oferty  do przetargu. To jest wiążące zestawienie przy kalkulacji ceny ryczałtowej.

Pytanie 2:

Ile grzejników, zaworów i  głowic termostatycznych należy zamontować (według  rzutów jest 203 szt. , na rozwinięciu 197 szt. ,a w przedmiarze 186 szt.)?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić 203 szt. głowic, zaworów  i grzejników.

Pytanie 3:

Ile misek ustępowych należy zamontować (według  rzutów jest 57 szt. , na rozwinięciu 47 szt. ,a w przedmiarze 51 szt.)?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić 57 misek ustępowych.

Pytanie 4:

Ile umywalek i baterii należy zamontować (według  rzutów jest 124 szt. , na rozwinięciu 113 szt. ,a w przedmiarze 116 szt.)?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić 124 umywalek i baterii

Pytanie 5:

Jaka jest wysokość podnoszenia dla windy (według rzutów jest 6 kondygnacji, a w przedmiarze jest 6 kondygnacji)?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, iż winda osobowa posiada 8 przystanków w tym piwnice, parter i 6 pięter.

Pytanie 6:

Czy w zakres prac wchodzi zamontowanie w oknach nawiewników higrosterowalnych?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie zakłada  założenia  nawiewników  higroskopijnych.

Pytanie 7:

Czy w zakres prac wchodzi zamontowanie okien zewnętrznych  z wypychaczem (6 szt.)?  Proszę o wskazanie miejsca montażu.

Odpowiedź 7:

Zamawiający w pozycji 6.1.5 przedmiaru, jak i w projekcie zakłada zamontowanie 2 okien zewnętrznych z  wypychaczem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania 
i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Przypominamy, iż w odpowiedziach do SIWZ z dnia 18 grudnia 2015r. Zamawiający zmienił terminy składania i otwarcia ofert na dzień 30 grudnia 2015r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostały bez zmian.

Z poważaniem,

Witold Ryś

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania;

- Strona internetowa;

- a/a.